«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий МБДОУ  - детский сад

комбинированного вида №  45 «Журавлик»

_________________ (Т.А. Соленкова)

«01»декабря 2012г.

АНКЕТА

обследования доступности для инвалидов общественного здания

№2/ 01.12.2012

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 45

« Журавлик» города Димитровграда Ульяновской области

полное юридическое наименование объекта

433513, Россия, Ульяновская обл. ,г.Димитровград, ул. Дрогобычская 57А

Тел. 5-31-44 Факс7-04-71

почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

1.Ведомственная принадлежность объекта              Комитет по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области

департамент, комитет

2.Вид деятельности                   Образовательная деятельность

3. Форма собственности объекта               Муниципальная собственность

муниципальная, ведомственная, частная и т.д.

4. Размещение объекта                    Отдельно стоящее 2-х этажное здание,1978 года  постройки .

5. Форма собственности объекта                    Списочный состав -299 человек, предельная  численность воспитанников- 292 человек.

количество обслуживаемых посетителей/день , вместимость и др.

1. ВХОДНАЯ  ГРУППА ( для доступа в зону оказания услуги)

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена и реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Крыльцо или входная площадка |  |  | Имеется |  |
|  | Высота площадки |  | Норматив не установлен | 2,5м |  |
|  | Габариты площадки: ширина*глубина | К | не менее 220*220 | 2,55м*1,60 |  |
|  | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45см | К, О, С | наличие | не имеется |  |
|  | Нескользкое покрытие | К, О, С | наличие | имеется |  |
|  | Навес | К, О | наличие | имеется |  |
|  | Лестница наружная |  |  | Не имеется |  |
|  | Нескользкое покрытие | О, С, Г | наличие |  |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | С | 60см |  |  |
|  | Контрастная окраска первой и последней ступеней | С | наличие |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: на высоте горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением) | О О, С О, С | наличие 85-95 см не менее 30 см |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пандус наружный |  |  | не имеется |  |
|  | Ширина марша | К | не менее 100 см |  |  |
|  | Уклон | К | H/L-не более1\12 |  |  |
|  | Высота одного подъема | К | не более 80 см |  |  |
|  | Разворотные площадки: внизу промежуточная с поворотом направления движения | К | не менее150*150 см не менее 150*150 см |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: на высоте на высоте горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием | К О К, О | 70 см 85-90 см не менее 30 см |  |  |
|  | Нескользкое покрытие | К, О | наличие |  |  |
|  | Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н) | К, О | наличие |  |  |
|  | Тамбур |  |  | Имеется |  |
|  | Габариты тамбура: глубина*ширина | К | не менее 220*180 см | 2м*1,25м |  |
|  | Двери распашные (Р), автоматически раздвижные(А): ширина проема в свету высота порога наружного, внутреннего | К К | не менее 90 см не более 2,5 см | Распашная 0,90см 0,40см |  |

2. ПУТИ  ДВИЖЕНИЯ (для доступа в зону оказания услуги)

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена и реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Коридоры/холлы |  |  | Имеется |  |
|  | Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов | К | не менее 120 см | 1,10м |  |
|  | Разворотные площадки | К | не менее 150*150 см | Не имеется |  |
|  | Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): для лиц с нарушениями ОДА(О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см | К, О ,С, Г О К | не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж | Не имеется |  |
|  | Навесное оборудование в зоне движения, выступ | С | не более 10 см | Не имеется |  |
|  | Лестница №1 (в зону оказания услуги) |  |  | Не имеется |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина) | С | 60 см |  |  |
|  | Контрастная окраска крайних ступеней | С | наличие |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поручни с двух сторон: на высоте горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием | О, С О, С О, С | наличие 85-90 см не менее 30 см |  |  |
|  | Лестница № |  |  |  |  |
| Вкладки при наличии других лестниц в зону оказания услуги |
|  | Лифт пассажирский к зоне оказания услуги |  |  | Не имеется |  |
|  | Кабина: габариты(глубина*ширина) ширина дверного проема поручни | К К О | не менее 140*110 см не менее 80 см наличие |  |  |
|  | Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта | С | наличие |  |  |
|  | Знак доступности | К, С | наличие |  |  |
|  | Пандус внутренний к лестнице № |  |  | Не имеется |  |
|  | Ширина марша | К | не менее 100 см |  |  |
|  | Уклон | К | H/L –не более 1\12 |  |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | К | не менее 150*150 см |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: на высоте на высоте горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием | К, О К О К, С | наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см |  |  |
|  | Пандус переносной | К | наличие |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подъемник для инвалидов |  | наличие |  |  |
|  | Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М) | К, О | наличие |  |  |
|  | Эскалатор, траволатор | О | наличие |  |  |

3.  ЗОНА  ОКАЗАНИЯ  УСЛУГИ  (в зависимости от вида деятельности)

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена и реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Обслуживание через окно/прилавок № |  |  | Не имеется |  |
|  | Высота рабочей поверхности | К | 80-110 см |  |  |
|  | Габариты зоны обслуживания | К | не менее 90*150 см |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких окон /прилавков |
|  | Обслуживание в кабинете № |  |  | Не имеется |  |
|  | Ширина проема двери в свету | К,О | не менее 90 см |  |  |
|  | Габариты зоны сидения, глубина | О | не менее 120 см |  |  |
|  | Зона для кресла –коляски | К | не менее 150*150 см |  |  |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности | К,О | 60-80 см |  |  |
| Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов |
|  | Обслуживание с перемещением по маршруту № |  |  | Не имеется |  |
|  | Ширина полосы движения | К, О | не менее 120 см |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота оборудования (стеллаж, прилавок) | К | 80-110 см |  |  |
| Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов |
|  | Кабина индивидуального обслуживания № |  |  | Не имеется |  |
|  | Ширина х глубина | К | не менее 160*180 см |  |  |
|  | Место для сидения | О | наличие |  |  |
|  | Крючки для костылей ( на высоте 120 см с выступом 12 см) | О | наличие |  |  |
| Вкладка при необходимости описания нескольких кабин |
|  | Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) | К, О |  | Имеется |  |
|  | Доля мест для колясочников | К | не менее 2% |  |  |
|  | Ширина прохода к месту для колясочника | К | не менее 120 см | 120см |  |
|  | Доля мест для лиц, с нарушением слуха(кресла с подключением слухового аппарата) | Г | не менее 1шт. | Не имеется |  |
| Вкладка при необходимости описания нескольких залов |

4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена и реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Санузел |  |  | Имеется |  |
|  | Знак доступности помещения | К, О | наличие | Не имеется |  |
|  | Ширина дверного проема | К | не менее 90 см | 70см |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью(ширина) | С | 30 см | Не имеется |  |
|  | Раковина: зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина*ширина) высота раковины опорный поручень | К К О | не менее 130 85см 75-85 см наличие | 150см*135см 85см не имеется |  |
|  | Кабины: количество кабин ширина дверного проема габариты (минимальные глубина ширина) опорные поручни зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина*глубина) крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | К, О К К К, О К О | не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180*165 см наличие не менее 80*120 см наличие | Не имеется |  |
|  | Знак доступности кабины | К, О | наличие | Не имеется |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета) | С | 30 см | Не имеется |  |
| Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат ( мужские -2%, женские -5% от общего числа кабин) |

5. СРЕДСТВА  ИНФОРМАЦИИ  И  ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ  НА  ОБЪЕКТЕ

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена и реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Визуальные средства информации о предоставлении услуги | С | наличие | Имеется |  |
|  | Надписи: размещение на высоте высота прописных букв освещенность | С, Г К, С, Г С С | наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие | Не имеется |  |
|  | Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность | С К, С С С | наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие | Не имеется |  |
|  | Тактильные средства информации о предоставлении услуги: высота размещения маркировка кабинетов приема со стороны ручки на кнопках управления лифта на поручнях лестниц на кабинах санитарно-бытовых помещений | С С С С С С | наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие | Не имеется |  |
|  | Текстофоны (текстовые телефоны) | Г | не менее одной шт. | Не имеется |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | С, Г | не менее одной шт. | Не имеется |  |
|  | Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В) | К | наличие | Не имеется |  |
|  | Речевые информаторы и маяки | С | наличие | Не имеется |  |
|  | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м2 | С | наличие | Не имеется |  |
|  | Световые текстовые табло для вывода оперативной информации | Г, С | наличие | Не имеется |  |
|  | Малогабаритные аудиовизуальные информационно- справочные системы | К, О, С, Г | наличие | Не имеется |  |

6. ТЕРРИТОРИЯ  ОБЪЕКТА

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена и реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Вход на территорию: | К | наличие | Имеется |  |
|  | ширина прохода, калитки, проема в ограждении | К, О, С | не менее 90 см | 90см |  |
|  | Знак доступности учреждения |  |  | Не имеется |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автостоянка посетителей |  |  | Не имеется |  |
|  | Расстояние до входа в здание | К, О | не более 50 м |  |  |
|  | Доля машино-мест для инвалидов | К, О | не менее 10% | Не имеется |  |
|  | Размер места со специальным знаком | К | 350*500 см | Не имеется |  |
|  | Путь к главному (специализированному) входу в здание: ширина полосы движения: указатели направления движения декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию места отдыха: через 200м | К, О К, О, Г С О | не менее наличие наличие наличие | Имеется 2,5м Не имеется Не имеется Не имеется |  |
|  | Открытая лестница: высота подъема поручни на высоте рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) контрастная окраска первой и последней ступени | О С С | справочно 85-90 см 80 см наличие | Не имеется |  |
|  | Пандус: высота подъема уклон | К, О К К, О | H/L – не более 1:10 0,8 м H/L-не более 1/12 | Не имеется |  |
|  | Поручни с двух сторон: на высоте на высоте | К О | 70 см 85-95 см | Не имеется |  |

7.  ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на входной группе –   Пандус наружный. Поручни с двух сторон.

на путях передвижения - Место отдыха и ожидания.

в зоне оказания услуги -  Пандус переносной.

в санитарных помещениях - Установить знак доступности помещения.

по средствам информации - Тактильные средства информации о предоставлении услуги.

на территории объекта - Знак доступности учреждения. Определить автостоянку со специальным знаком. Установить указатели направления движения.

| Руководитель рабочей группы по обследованию объекта _________________________________________________________ (должность) _________________________ _______________________________ (подпись) (фамилия, инициалы) «__________» __________________ 20___ г. |  | Руководитель объекта Заведующий МБДОУ - детского сада комбинированного вида № 45 «Журавлик» _________________________ Т.А.Соленкова (подпись) (фамилия, инициалы) «__________» __________________ 20___ г. |
| --- | --- | --- |

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов:

К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражением зрения, Г – инвалиды с поражением слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей, движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих для обслуживания инвалидов  - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся

# Footnotes

Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание, культурно-досуговая деятельность, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания